Совет сельского поселения Новотатышлинский сельсовет  муниципального района Татышлинский район  Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

11 ноября 2016 г.                                                                                      № 97

Об утверждении  муниципальной Программы

комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район  Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан заседание Совета решило:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и путем размещения на официальном сайте администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новотатышлинский сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

# Республики Башкортостан                                 		               Н.В. Рахимьянов

# Программа

# комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 гг.

# с. Новые Татышлы

2016 год

# Паспорт

# программы комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОТАТЫШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

на период 2016-2020 гг.

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 гг.; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципального образования. |
| Заказчик Программы | - Администрация сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; |
| Разработчик Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан; - |
| Исполнители Программы | - Администрация сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2016 – 2020 годы |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программой осуществляется за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; - Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; Повышение качества обслуживания населения; Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; Приемка объектов в эксплуатацию; Наличие уличного освещения в населенных пунктах; Сбор и вывоз ТБО; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении Новотатышлинский сельсовет |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на структуру по строительству и ЖКХ администрации муниципального района Татышлинский район, администрации сельского поселения Новотатышлинский сельсовет. |

1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,                                                                                                                                                                                                                                                    Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новотатышлинский сельсовет  на 2016-2020 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# 2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Сельское поселение Новотатышлинский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан входит в состав муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан. Площадь территории 7182 кв.м.   Сельское поселение граничит с Кальмияровским, Кальтяевским и Вернетатышлинским сельскими поселениями. На территории сельского поселения расположены 4 населенных пункта: с.Новые Татышлы, д.Малая Бальзуга, д.Майск, с.Уразгильды.

Центральная усадьба - с.Новые Татышлы расположена в 10 км. от районного центра, по направлению  на юго-восток. Расстояние до ближайшей железно-дорожной станции п.Куеда – 35 км.

Численность и состав населения

- с.Новые Татышлы - 628 человека;

- д. Майск - 76 человека;

- д. Малая Бальзюга – 276 человек;

- с. Уразгильды – 529 человек;

в том числе:

- мужчины – 745;

- женщины – 764;

- моложе трудоспособного возраста – 321;

- трудоспособное населения – 908;

- пенсионеры – 280.

Описание природы: растительный и животный мир, климат, водоемы

Климат на территории сельского поселения умеренно континентальный. Местность холмистая. По территории сельского поселения протекают реки Бармыш, Юг и Малый Бальзуг. Много других малых рек и родников.

Растительный мир  – смешанные леса из ели, сосны, березы, липы, осины, дуба и др.

Животный мир – преобладают заяц, лиса, лось, кабан, суслик, белка.

Наличие производственных и социальных объектов, их характеристики

На территории сельского поселения действуют:

- МБОУ СОШ с.Новые Татышлы, обучаются 110 учеников, работают 20 учителей и 8 технических работников.

- Уразгильдинский филиал МБОУ СОШ с.Новые Татышлы, обучаются 48 учеников, работают 7 преподавателей и 5 тех. работников.

- Новотатышлинский СДК , 300 посадочных мест, работают 9 чел.

- МДОУ с.Новые Татышлы, посещают 53 детей, работают 9 человек.

- МДОУ с.Уразгильды, посещают 25 детей, работают 6 человек.

- МДОУ д.Малая Бальзуга, посещают 20 детей, работают 6 человек.

- Новотатышлинский ФАП, обслуживает население с.Новые Татышлы и д.Майск.

- Уразгильдинский ФАП, обслуживает население с.Уразгильды.

В с.Новые Татышлы действует  историко-культурный центр удмуртов РБ, кафе. Имеется почтовое отделение.

Население сельского поселения пользуется услугами 7 торговых точек.

На территории сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие – СПК «Дэмен». Общая площадь земель – 4986 га, сельхозугодий – 3803 га. В СПК «Дэмен» работают 95 человек.

Жилищный фонд сельского поселения складывается из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет – 18.3 тыс.кв.м.

Общая протяженность улиц, проездов составляет 15.4 км. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов – 9.3 км. Одиночное протяжение уличной газовой сети  - 13580 м.

Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие отсутствует.

4. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения является Генеральный план 2014 года.

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельских поселений исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

5. Система теплоснабжения

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение школы, клуба, здания Администрации сельского поселения с.Новые Татышлы, школы, клуба, детского сада с.Уразгильды газовое (котельные расположены на территории общеобразовательных школ), теплоснабжение остальных общественных зданий и промышленных объектов печное (от индивидуальных котельных).

Отопление индивидуальной застройки с.Новые Татышлы, с.Уразгильды, д.Майск газовое (от индивидуальных источников тепла). Отопление индивидуальной застройки д.Малая Бальзюга печное.

6. Система электроснабжения.

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Новотатышлинский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции 35/10 «Кирзавод».

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -16:

в с.Новые Татышлы - 6,

в с.Уразгильды - 5,

в д.Малая Бальзуга - 4,

в д.Майск - 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Трунтаишевские РЭС - БашРЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Новотатышлинский сельсовет предусмотрено от существующей подстанции «Кирзавод».

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Новотатышлинский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2928 чел.= 3952,8 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

7. Комплексное развитие систем водоснабжения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Татышлинский район и, в частности, сельское поселение Новотатышлинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Новые Татышлы осуществляется подземными водами из родника, расположенного на северной окраине села, дата ввода в эксплуатацию 1982 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 2,5 км по улицам Школьная, Северная, Центральная, Молодежная. Количество водозаборных колонок 7 шт.

Централизованное водоснабжение с.Уразгильды осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №4950/458к, расположенной в центральной части села, глубина скважины 86 м, дата ввода в эксплуатацию 1982 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 3,1 км по улицам Нагорная, Центральная, Молодежная. Количество водозаборных колонок 8 шт.

Централизованное водоснабжение д.Малая Бальзуга осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №3649/276к, расположенной на юго-западной окраине деревни, глубина скважины 75 м, дата ввода в эксплуатацию 1976 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1,4 км по улице М.Гарипова. Количество водозаборных колонок 4 шт.

Централизованное водоснабжение д.Майск осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №4в, расположенной на севере от границ населенного пункта, глубина скважины 70 м, дата ввода в эксплуатацию 1997 г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 0,5 км по улице Байкальская. Количество водозаборных колонок 1 шт.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Новотатышлинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Новотатышлинский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2928 чел.= 468 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Новотатышлинский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

8. Комплексное развитие системы газоснабжения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Новотатышлинский сельсовет осуществляется  от ГРС с.Верхние Татышлы, газ высокого давления 0,6 МПа поступает в с.Новые Татышлы, с.Уразгильды, д.Майск.

Подземный газопровод протяженностью с. Новые Татышлы – 6,8 км.; с. Уразгильды – 6,8 км., в т.ч. межпоселковый  1,2 км.,  по населенному пункту  5,6 км.; д. Майск –0,2 км.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГГБ и ГРПШ (3 объекта):

- ГГБ №2 в с.Новые Татышлы;

- ГРПШ №4 в с.Уразгильды;

- ГРПШ №15 в д.Майск.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Новотатышлинский сельсовет.

9. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района.

Очистка территории сельского поселения Новотатышлинский сельсовет муниципального района - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В свою очередь  на площадке для временного хранения твёрдых бытовых отходов проведены мероприятия по содержанию и наведению на них чистоты и порядка, складирования отходов в отвалы. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется самостоятельно. Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного земельного  участка, что позволит увеличит срок эксплуатации объектов.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселения от твердых бытовых отходов необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1.  Обеспечить выполнение работ за счёт программных денежных средств выделяемых из федерального бюджета на строительство современного полигона по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера).

2.  Оформить в установленном порядке пакет разрешительных документов на эксплуатацию свалки.

Потребителями данной услуги являются:

-  население;

-  юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-  муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий. Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение  всех видов мероприятий по содержанию временных площадок и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Управляющий делами:                                  Н.Ф.Минлиева

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дороги местного значения |
| 1.1 | разработка плана дорожного движения на территории сельского поселения | местный бюджет | 50.0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Установка дорожных знаков и искусственной неровности | местный бюджет | - | 70.0 | - | - | - |
| 1.3 | Очистка дорог местного значения от снега | республиканский и местный бюджет | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| 1.4. | Ремонт дорог местного значения | республиканский и местный бюджет | 80.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 | 200.0 |
| 1.5 | Установка крытой будки для ожидания автобуса школьниками в с.Уразгильды | местный бюджет | - | 30.0 | - | - | - |
| 2 | Газоснабжение |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3.2 | Содержание сетей и ремонт уличного освещения | местный бюджет | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах | местный бюджет | - | 40.0 | - | - | - |
| 4.2 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | местный бюджет | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4. | Устранение несанкционированных свалок |  | - | 30.0 | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  | 335.0 | 695.0 | 475.0 | 425.0 | 425.0 |